О ходе отопительного сезона в образовательных учреждениях района.

04.03.2013 г.

За Февраль месяц газа было израсходовано  381309 м3.

В сравнении  с февралем  прошлого года  наблюдается значительная экономия - 160634 м 3

Но есть образовательные учреждения, в  которых расход газа превысил показатели прошлого года.

МБДОУ  «Детский сад с. Старая Жуковка» перерасход газа  составил  124 м 3

Это связано с необходимостью поддержания необходимой температуры в учреждении (22).

МБОУ  «СОШ с. Большой Содом»  перерасход газа   -  426 м 3 ,  в связи  с тем что была неисправность котла в начальной школе, в настоящий момент учтранено.

Сравнительно с прошлым годом в образовательных учреждениях наблюдается значительная экономия потребления природного газа, т.к. был проведен ремонт автоматики, корректоров, счетчиков, проведены ремонтные работы системы отопления, замена оконных блоков :  МБОУ «СОШ с. Липовка»  - 59 556 м3 , СОШ с. Репьевка 31 413 м3  , СОШ с. Хватовка 38 383 м3  .

Расход  Электроэнергии за Февраль месяц  составило  164 085 кВт/ч.

В сравнением с прошлым годом наблюдается значительная экономия на  20 776 кВт/ч.

МБДОУ «Детский сад с. Березовка» перерасход электроэнергии на 109 кВт/ч, в связи  с тем, что в январе 2013г. был установленный обогреватель на 100л.

МБДОУ «Детский сад с. Стригай»  перерасход электроэнергии на 368 кВт/ч  -  были установлены 4 водонагревателя по предписанию  Роспотребнадзора.

Начальник управления образования:                              Е.В. Шараевская